給水装置工事竣工自主検査報告書

| 給水装置工事施行場所 | 知多郡武豊町 |
| --- | --- |
| 施主名 |  |
| 水栓番号 | 第 号 |
| 指定給水装置工事事業者 |  |
| 検査年月日 | 令和 年 月 日 |
| 備考 |  |

《共通項目》	※《その他(一般住宅等)》については、全て《共通項目》に含まれる。

|  | 検査項目(主任技術者) | 検査結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配管 | 土被りが基準以上(30cm)の深さがある | はい・いいえ |  |
|  | 配管が竣工届と整合している | はい・いいえ |  |
|  | クロスコネクションがされていない | はい・いいえ |  |
|  | 必要な防寒処置が適切である（防寒・防食） | はい・いいえ |  |
|  | その防護方法は（ ） |  |  |
|  | 適切な接合が行われている | はい・いいえ |  |
|  | 配水管の水圧に影響を及ぼすポンプに直接連結されていない | はい・いいえ |  |
|  | 性能基準適合品が使用されている | はい・いいえ |  |
|  | 特殊器具等のまわりの配管は適正に施工されている | はい・いいえ |  |
| 器具 | 給水器具･給水ユニットにおいて性能基準適合品が使用されている | はい・いいえ |  |
|  | 適切な接合が行われている | はい・いいえ |  |
|  | ボックス類が設置基準に適合している | はい・いいえ |  |
|  | メータ廻りに所定の器具が適切に設置されている | はい・いいえ |  |
|  | 集合住宅等の直圧部には外用水栓が設置されている | はい・いいえ |  |
| 耐圧 | 所定の方法で加圧した際、漏水等がない | はい・いいえ |  |
| メータ周り | メータボックスの位置が検針・取替に支障がない | はい・いいえ |  |
|  | 底板及び土留板は良好に設置されている | はい・いいえ |  |
| 水質 | 水質（残留塩素、臭気、濁り等）の確認をした | はい・いいえ |  |
| 書類 | 給水装置整理図等の内容が施工内容と相違ないことを確認した | はい・いいえ |  |
| 《２階建てまでの集合住宅等(支管分岐)》 |  |  |  |
| メータ周り | メータと各戸の給水装置の関連が竣工届と整合している | はい・いいえ |  |
| 《３階建て以上の集合住宅等(導水装置含む)》 |  |  |  |
| メータ周り | メータと各戸の給水装置の関連が竣工届と整合している | はい・いいえ |  |
| 逆流防止措置 | 給水立管からの各戸分岐位置の高さが適切である | はい・いいえ |  |
|  | Ｉ型の給水立管の形状は、「同一口径」となっている | はい・いいえ |  |
|  | 各住戸の逆止弁（リフト式）が、適正な箇所に設置されている | はい・いいえ |  |
|  | 給水立管の頂部には吸排気弁が適切な口径・高さにて設置されている | はい・いいえ |  |
|  | 吸排気弁からの排水管が、適正に施行されている | はい・いいえ |  |
|  | 逆流防止装置等の設置状況、効果について確認する | はい・いいえ |  |
| 受水槽 | 受水槽の越流面等と吐水口の位置関係は基準通りである | はい・いいえ |  |
|  | ２槽式受水槽への定水位弁からの注水配管は、適切である | はい・いいえ |  |
|  | オーバーフロー管・通気管の管端部に防虫網が付いている | はい・いいえ |  |
|  | 満減水警報装置、波立ち防止板の設置が適切である | はい・いいえ |  |
|  | 受水槽の容量等において、竣工届と整合がとれている | はい・いいえ |  |
|  | 定水位弁･減圧弁等がある場合、その設置状況が適切である | はい・いいえ |  |
| 《各戸検針》 |  |  |  |
| 各戸メータ | メータの位置が適切で点検その他維持管理に支障がない | はい・いいえ |  |
| 止水栓 | 各戸における止水栓の設置状況が適切である | はい・いいえ |  |
| 上記のとおり給水装置の竣工検査を令和 年 月 日に行い、完了したことを報告します。 なお、工事内容の相違又は不適合があった場合、責任を持って処理いたします。 給水装置工事主任技術者 氏名 ㊞ |  |  |  |